1-AMAÇ VE KAPSAM .

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamak, ASM’deki hassas bebek tartılarını kapsar.

2.GÖREV VE SORUMLULUKLAR.

Hm. Ayşegül NİYAZ, Hm. Nurten TUFAN

3.TALİMATIN DETAYI

3.1 Ön paneldeki açma kapama düğmesinden açılır.

3.2 Dijital göstergenin sıfırlanmasını beklenir.

3.3 Tartının üzerine kağıt havlu serilmelidir.

3.4 Bebeğin her gün aynı saatte ve çıplak tartılmasına dikkat edilmelidir.

3.5 Bebek tartılırken bebeğe dokunulmamasına dikkat edilmelidir.

3.6 Uygun şekilde temizliği yapılmalıdır

4. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihazın kullanım kılavuzu.