- CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

  - Gebe takip odaları.

- SORUMLULAR

  - Tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları

- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

  - Pille çalışan seyyar el cihazıdır.

  - Kullanımı ve taşıması sırasında düşmemesine dikkat edilmelidir.

- KULLANIMI

  - Gebenin karnından bebeğin ÇKS si bulunarak ÇKS sayısı tespit edilir.(jel kullanılır)

- BAKIMI

  - Jel temizliği yapılarak bir sonraki hasta için hazır edilir.